**Манометры показывающие деформационные**

**Оптовым покупателям скидки!!!**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Манометр общетехнический МЕТЕР ДМ 02-1 (СТАНДАРТ)** | | | | |  |
| Номинальный диаметр корпуса, мм | Резьба присоединения | Класс точности | Цена руб., вкл. НДС | |
| Ряд пределов -1…0…+2,5; 400; 600 (кгс/см2, бар, МПа) | Ряд пределов от 4 до 250 (кгс/см2, бар, МПа) |
| 50 | М12x1,5 или G1/4 | 2,5 | 149 | 149 |
| 63 | М12x1,5 или G1/4 | 1,5 | 257 | 239 |
| 100 | М20х1,5 или G1/2 | 1,5 | 560 | 471 |
| 160 | М20х1,5 или G1/2 | 1,5 | 689 | 644 |
| **Манометр общетехнический МЕТЕР ДМ 02-2 (ЭКОНОМ)** | | | | |
| 100 | М20х1,5 или G1/2 | 1,5 | Ряд пределов 6, 10, 16 (кгс/см2, бар) | |
| 308 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Манометр общетехнический, осевое исполнение МЕТЕР ДМ 15** | | | | |  |
| Номинальный диаметр корпуса, мм | Резьба присоединения | Класс точности | Цена руб., вкл. НДС | |
| Ряд пределов до 60 (кгс/см2, бар, МПа) | Ряд пределов от 100 до 600 (кгс/см2, бар, МПа) |
| 63 | М12х1,5 или G1/4 | 2,5 | 239 | 257 |
| 100 | М12х1,5 или G1/4 | 1,5 | 580 | 644 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Манометр из нержавеющей стали с трубчатой пружиной МЕТЕР ДМ 90 (коррозионностойкий)** | | | | |  |
| Номинальный диаметр корпуса, мм | Резьба присоединения | Класс точности | Цена руб., вкл. НДС | |
| Ряд пределов до 60 (кгс/см2, бар, МПа) | Ряд пределов от 100 до 600 (кгс/см2, бар, МПа) |
| 63 | М12x1,5 или G1/4 | 1,5 | 937 | 1010 |
| 100 | М20х1,5 или G1/2 | 1 | 1874 | 2162 |
| 160 | М20х1,5 или G1/2 | 1 | 4029 | 4498 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Манометр виброустойчивый МЕТЕР ДМ 93** | | | | |  |
| Номинальный диаметр корпуса, мм | Резьба присоединения | Класс точности | Цена руб., вкл. НДС | |
| Ряд пределов до 60 (кгс/см2, бар, МПа) | Ряд пределов от 100 до 600 (кгс/см2, бар, МПа) |
| 63 | М12х1,5 или G1/4 | 1,5 | 593 | 663 |
| 100 | М20х1,5 или G1/2 | 1 | 1370 | 1586 |
| 160 | М20х1,5 или G1/2 | 1 | 1802 | 2163 |

**Манометры электроконтактные**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Манометр МЕТЕР ДМ 02-V-100** | | | | |  |
| Номинальный диаметр корпуса, мм | Резьба присоединения | Класс точности | Цена руб., вкл. НДС | |
| Ряд пределов до 60 (кгс/см2 или бар) | Ряд пределов от 100 до 600 (кгс/см2 или бар) |
| 100 | М20х1,5 или G1/2 | 1,5 | 2100 | 2349 |

**Напоромеры с мембранной коробкой**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Манометр низких давлений (напоромер) МЕТЕР НМ 06** | | | |  |
| Номинальный диаметр корпуса, мм | Резьба присоединения | Класс точности | Цена руб., вкл. НДС |
| Ряд пределов до 400 мбар или 40 кПа |
| 63 | М12х1,5 или G1/4 | 2,5 | 1370 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Манометр низких давлений (напоромер) МЕТЕР НМ 96 (промышленное исполнение)** | | | |  |
| Номинальный диаметр корпуса, мм | Резьба присоединения | Класс точности | Цена руб., вкл. НДС |
| Ряд пределов до 400 мбар или 40 кПа |
| 100 | М20х1,5 или G1/2 | 1,5 | 2378 |

**Термоманометры**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Термоманометр МЕТЕР ДМ02-ИТ** | | | |  |
| Номинальный диаметр корпуса, мм | Диапазон измерений | Класс точности | Цена руб., вкл. НДС |
| длина штока 46 мм |
| 80 радиальный | 0…+120 С, 0…+160 С, 0…1 МПа, 0…1,6 МПа | 2,5 | 858 |
| 80 осевой | 0…+120 С, 0…+160 С, 0…1 МПа, 0…1,6 МПа | 2,5 | 858 |

**Термометры биметаллические**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Термометр биметаллический общетехнический МЕТЕР ТБ-1, осевое, ТБ-2 радиальное исполнение** | | | | | | | | |  |
| Номинальный диаметр корпуса, мм | Диапазон измерений | Класс точности | Цена руб., вкл. НДС | | | | | |
| Шток 40 мм | Шток 60 мм | Шток 80 мм | Шток 100 мм | Шток 160 мм | Шток 200 мм |
| 63 | -30; -20...0...50; 60; 80; 120; 160; 200 | 2,5 | 315 | 330 | 345 | 361 | 413 | 509 |
| 80 | -30; -20...0...50; 60; 80; 120; 160; 200 | 1,5 | 361 | 386 | 418 | 433 | 473 | 558 |
| 100 | -30; -20...0...50; 60; 80; 120; 160; 200 | 1,5 | 396 | 425 | 433 | 471 | 514 | 618 |
| 100 радиальный | 0…+120; 160; 200 | 1,5 | 708 | 747 | - | 772 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Термометр биметаллический из нержавеющей стали МЕТЕР ТБ-3, осевое исполнение** | | | | | | | | |  |
| Номинальный диаметр корпуса, мм | Диапазон измерений | Класс точности | Цена руб., вкл. НДС | | | | | |
| Шток 40 мм | Шток 60 мм | Шток 80 мм | Шток 100 мм | Шток 160 мм | Шток 200 мм |
| 80 | -50...0...60; 100; 120; 160;200;250 | 2,5 | 656 | 692 | 726 | 813 | 866 | 1036 |
| 100 | -50...0...60; 100; 120; 160;200;250 | 1,5 | 831 | 866 | 899 | 987 | 1036 | 1209 |
| 160 | -50...0...60; 100; 120; 160;200;250 | 1,5 | 1003 | 1038 | 1073 | 1158 | 1209 | 1384 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Термометр биметаллический из нержавеющей стали МЕТЕР ТБ-4, радиальное исполнение** | | | | | | | | |  |
| Номинальный диаметр корпуса, мм | Диапазон измерений | Класс точности | Цена руб., вкл. НДС | | | | | |
| Шток 40 мм | Шток 60 мм | Шток 80 мм | Шток 100 мм | Шток 160 мм | Шток 200 мм |
| 80 | -50...0...60; 100; 120; 160;200;250 | 2,5 | 1123 | 1209 | 1298 | 1384 | 1471 | 1557 |
| 100 | -50...0...60; 100; 120; 160;200;250 | 1,5 | 1471 | 1557 | 1642 | 1730 | 1815 | 1903 |
| 160 | -50...0...60; 100; 120; 160;200;250 | 1,5 | 1815 | 1902 | 1989 | 2076 | 2163 | 2250 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Термометр биметаллический из нержавеющей стали МЕТЕР ТБ-5, с поворотным корпусом** | | | | | | | | |  |
| Номинальный диаметр корпуса, мм | Диапазон измерений | Класс точности | Цена руб., вкл. НДС | | | | | |
| Шток 40 мм | Шток 60 мм | Шток 80 мм | Шток 100 мм | Шток 160 мм | Шток 200 мм |
| 80 | -50...0...60; 100; 120; 160;200;250 | 2,5 | 1471 | 1557 | 1641 | 1730 | 1815 | 1905 |
| 100 | -50...0...60; 100; 120; 160;200;250 | 1,5 | 1815 | 1903 | 1989 | 2076 | 2162 | 2253 |
| 160 | -50...0...60; 100; 120; 160;200;250 | 1,5 | 2163 | 2253 | 2335 | 2420 | 2510 | 2594 |

**Дополнительное оборудование к приборам для измерения давления и темпратуры**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукции | Цена руб., вкл. НДС |  |
| Переходник для манометров М20х1,5- G1/2 латунь (G1/2-М20х1,5 латунь) М12х1,5- G1/4 латунь (G1/4-М12х1,5 латунь) | 193 |
| Кран трехходовой латунный для манометров РN16 | 220 |
| Адаптер вварной для термометра (бобышка) G1/2 внутр. (длина 28 мм, сталь) | 72 |
| Демпферная трубка, М20х1,5- G1/2 (G1/2-М20х1,5), сталь | 410 |